## Index
File | Description | Notes
result_summary.csv
VV_1_PWR_100_vref_100.csv
VV_1_PWR_100_vref_100
VV_1_PWR_100_vref_95.csv
VV_1_PWR_100_vref_95

## result_summary.csv
90%_BY_TR=1 | WITHIN_BOUNDS_BY_TR=1 | WITHIN_BOUNDS_BY_LAST_TR | V_MEAS | V_TARGET | Q_MEAS | Q_TARGET | Q_TARGET_MIN | Q_TARGET_MAX | STEP | FILENAME
Fail | Fail | Fail | 0 | 120.6 |  | 0 | -750 | 750 | Step G | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 124.2 |  | -1100 | -1850 | -350 | Step H | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 126 |  | -2200 | -2950 | -1450 | Step I | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 127.8 |  | -3300 | -4050 | -2550 | Step J | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 131.4 |  | -4400 | -5150 | -3650 | Step K | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 130.2 |  | -4400 | -5150 | -3650 | Step L | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 131.4 |  | -4400 | -5150 | -3650 | Step M | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 127.8 |  | -3300 | -4050 | -2550 | Step N | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 126 |  | -2200 | -2950 | -1450 | Step O | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 124.2 |  | -1100 | -1850 | -350 | Step P | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 120.6 |  | 0 | -750 | 750 | Step Q | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 120 |  | 0 | -750 | 750 | Step R | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 119.4 |  | 0 | -750 | 750 | Step S | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 115.8 |  | 1100 | 350 | 1850 | Step T | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 114 |  | 2200 | 1450 | 2950 | Step U | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 112.2 |  | 3300 | 2550 | 4050 | Step V | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 108.6 |  | 4400 | 3650 | 5150 | Step W | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 107.4 |  | 4400 | 3650 | 5150 | Step X | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 108.6 |  | 4400 | 3650 | 5150 | Step Y | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 112.2 |  | 3300 | 2550 | 4050 | Step Z | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 114 |  | 2200 | 1450 | 2950 | Step AA | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 115.8 |  | 1100 | 350 | 1850 | Step BB | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 119.4 |  | 0 | -750 | 750 | Step CC | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 120 |  | 0 | -750 | 750 | Step DD | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 0 | 120.6 |  | 0 | -750 | 750 | Step G | VV_1_PWR_100_vref_95
Fail | Fail | Fail | 0 | 124.2 |  | -1100 | -1850 | -350 | Step H | VV_1_PWR_100_vref_95
Fail | Fail | Fail | 0 | 126 |  | -2200 | -2950 | -1450 | Step I | VV_1_PWR_100_vref_95
Fail | Fail | Fail | 0 | 127.8 |  | -3300 | -4050 | -2550 | Step J | VV_1_PWR_100_vref_95
Fail | Fail | Fail | 0 | 131.4 |  | -4400 | -5150 | -3650 | Step K | VV_1_PWR_100_vref_95
Fail | Fail | Fail | 0 | 130.2 |  | -4400 | -5150 | -3650 | Step L | VV_1_PWR_100_vref_95
Fail | Fail | Fail | 0 | 131.4 |  | -4400 | -5150 | -3650 | Step M | VV_1_PWR_100_vref_95
Fail | Fail | Fail | 0 | 127.8 |  | -3300 | -4050 | -2550 | Step N | VV_1_PWR_100_vref_95
Fail | Fail | Fail | 0 | 126 |  | -2200 | -2950 | -1450 | Step O | VV_1_PWR_100_vref_95
Fail | Fail | Fail | 0 | 124.2 |  | -1100 | -1850 | -350 | Step P | VV_1_PWR_100_vref_95
Fail | Fail | Fail | 0 | 120.6 |  | 0 | -750 | 750 | Step Q | VV_1_PWR_100_vref_95
Fail | Fail | Fail | 0 | 114 |  | 2200 | 1450 | 2950 | Step R | VV_1_PWR_100_vref_95
Fail | Fail | Fail | 0 | 119.4 |  | 0 | -750 | 750 | Step S | VV_1_PWR_100_vref_95
Fail | Fail | Fail | 0 | 115.8 |  | 1100 | 350 | 1850 | Step T | VV_1_PWR_100_vref_95

## VV_1_PWR_100_vref_100.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | TRIG | TRIG_GRID | V_MEAS | V_TARGET | Q_MEAS | Q_TARGET | Q_TARGET_MIN | Q_TARGET_MAX | EVENT

## VV_1_PWR_100_vref_95.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_VRMS_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_1 | AC_IRMS_2 | AC_IRMS_3 | AC_P_1 | AC_P_2 | AC_P_3 | AC_Q_1 | AC_Q_2 | AC_Q_3 | AC_S_1 | AC_S_2 | AC_S_3 | AC_PF_1 | AC_PF_2 | AC_PF_3 | AC_FREQ_1 | AC_FREQ_2 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | TRIG | TRIG_GRID | V_MEAS | V_TARGET | Q_MEAS | Q_TARGET | Q_TARGET_MIN | Q_TARGET_MAX | EVENT